询 价 文 件

询价编号：   20201012003

项目名称：   体质健康测试电子器材

福建省晋江华侨职业中专学校

2020年 10 月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校对体质健康测试电子器材采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“体质健康测试电子器材采购项目一览表”（见附件）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2020年10月12日至2020年10月19日在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上查看，请有意向的潜在报价人派人于2020年10月19日上午08:30-09:30（北京时间）到晋江华侨职业中专学校实训处报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：林民族，电话：13959859144

福建省晋江华侨职业中专学校

2020年10月10日

# 第二章      询价设备具体内容及技术要求

# 一、询价设备清单及要

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主机部分： 1）原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。主机内置热敏打印机，自动打印测试数据 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | 台 | 7 |  |
| 2 | 坐位体前屈测试仪/防作弊（含移动电源与扩音喇叭） | 单机部分： 1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、可选配语音播报功能，2节7号电池供电方式 3、主要技术参数： 测量范围：－20cm～35cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm | 套 | 2 |  |
| 3 | 全量程立定跳远测试仪/防作弊（含移动电源与扩音喇叭） | 单机部分： 1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平 2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用 3、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害，垫子宽度大于等于1.2米 4、采用LED断码屏幕同步显示测试成绩。 5、单一起跳点全量程立定跳远。 6、主要技术参数： 测量范围：0cm～320cm 分度值：1cm 测量精度：±1cm | 套 | 1 |  |
| 4 | 仰卧起坐测试仪/防作弊（含移动电源与扩音喇叭） | 单机部分： 1、可自动测试一分钟仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量。 2、测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。 3、测试感应探头采用抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试准确度与灵敏度。 4、采用LED断码屏幕显示测试成绩。 5、主要技术参数： 测量范围：1次～9999次 分度值：1次 测量精度：±1次 | 套 | 2 |  |
| 5 | 50米跑测试仪8人测/防作弊（含移动电源与扩音喇叭） | 单机部分： 1、自动测量50米跑的时间，测试反映速度，跑步速度，灵敏素质等 2、可选配抢跑重置功能，可扩展测试100米，200米，400米等跑步项目 3、标配设备为可同时测6人，最多可扩展为8人同测 4、技术参数： 测量范围：0～99.99s 分度值：0.1s 误差：±0.5%FS。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 引体向上测试仪/防作弊（含移动电源与扩音喇叭） | 单机部分： 1、自动测试引体向上的个数，通过引体向上测试来反应人体的上肢肌群的爆发力和身体协调能力。 2、★采用高精度红外线三点一线感应探头，上拉到下颌超过横杆上缘为完场一次。 3、★用户可以通过主机自定义测试时间，测试仪器采用三角固定，可升降检测设备，无需安装到单杠上进行使用从而避免了安装费劲和测试过程容易碰触到头部的问题。 4、主要技术参数： 量程：1-999次 分度值：1次 精度：±1次 | 套 | 1 |  |
| 7 | 中长跑测试仪 （地毯式/防作弊）（含移动电源、扩音喇叭、70套芯片运动服） | 单机部分： 1、自动测量400/800/1000/1500/5000/10000米等中长距离跑的时间，自动计时、记圈、能够自动识和显示每个考生所完成的圈数、考生通过终点的顺序和时间 2、标配是10人同测，最多可扩展为80人同时进行测试 3、★每个测试者可以从分配的测试标签显示器上实时查看在测试过程中自己的测试圈数和测试时间以及最终的测试成绩值，标签采用2节7号电池供电方式，可低电量报警提示。 4、★利用地毯天线发射超低频信号进行记圈计时，解决了高频信号不稳定的缺点，橡胶材质，地毯宽度60cm，长度5米。 5、★同时支持红外扫描功能，明显的提高了记圈计时的稳定性和准确度 6、★可选配防止抄近道行为的配置，最多可以4点设防抄近道行为 7、主要技术参数： 测量范围：0-59分59秒 分度值：0.1 S 测量精度：±1.5秒 | 套 | 1 |  |
| 8 | 掷实心球测试仪/防作弊（含移动电源与扩音喇叭） | 单机部分： 计时：0-30米电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 误差：±10cm工作环境：5℃～40℃ 存储环境：-10℃～50℃ 1：自动测量投掷实心球的距离，反应人体的上肢肌群力量和爆发力； 2：宽距离双侧红外探头自动感应检测实心球第一个落地点的距离长度； | 套 | 1 |  |
| 9 | 运动数据分析软件 | 体测软件参数： ★软件可以创建数据批次，每年创建一个批次，可以实现管理多年数据的功能，同时每个批次的数据可以进行备份或还原，测试数据支持AES加密导出文件到电脑桌面，也可以还原。 ★软件可以根据用户的需求创建动态的人员管理小组，比如：学校名称，年级编号，班级编号，班级名称；或者：区县，学校名称，年级编号，班级编号，班级名称；等等，可随意根据用户的需求进行创建。 软件支持导出向国家教育部直接上报的数据文件。 ★软件有临时数据库功能，防止老师制作测试人员基本信息时有所遗漏而影响数据采集，软件不会将不明数据丢弃而是保存到了临时数据库中，方便老师后期找回。 ★软件支持测试人员的测试项目定制，可以去除不属于相应人员的测试项目，方便管理和统计；软件中用户自定义的测试项目可以导出Excel文件，可实现跨电脑导入使用，软件支持一键设置测试人员的定制测试项目。 软件可以统计测试成绩异常的人员信息，方便统一查询管理。 软件可以进行人员的评分统计，软件可以导入地方自定义的评分模板。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络数据采集器 | 网络型体质测试仪专用： 1、是所有主机和PC电脑之间通信的基站 2、数据接收基站可以实时访问主机并获取主机中已有的测试数据，再将获得的数据汇集到PC电脑的运动数据管理软件中 3、数据接收基站：2.4G频段的信号进行通信 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

# 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

# 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

# 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日