询 价 文 件

询价编号：     20240327

项目名称：福建省晋江华侨职业中专学校校园网络安全改造提升项目

福建省晋江华侨职业中专学校

2024 年 3月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校校园网络安全改造提升项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“福建省晋江华侨职业中专学校校园网络安全改造提升项目清单”（见询价函）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2024年3月27日至2024年4月3日在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上查看，请有意向的潜在报价人派人于2024年4月3日上午8:30-10:00（北京时间）到晋江华侨职业中专学校总务处报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：王老师，电话：85301788

福建省晋江华侨职业中专学校

2024年3月27日

# 第二章      询价设备具体内容及技术要求

# 一、询价设备清单及要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产梳理 | 国产 | 对用户重点信息系统的物理资产、系统资产、数据资产以及网络结构等进行了解并分析 | 年 | 1 |
| 2 | 安全巡检 | 国产 | 指派 1-2 人定期前往用户现场进行安全巡检，及时发现信息系统中存在的安全隐患并进行改进 | 年 | 1 |
| 3 | 漏洞扫描 | 国产 | 通过漏洞扫描找出网络设备、主机、数据库和应用系统中的配置错误及漏洞信息 | 年 | 1 |
| 4 | 渗透测试 | 国产 | 通过人工+工具检测的方式对信息系统进行渗透测试，发现安全隐患并提出整改建议 | 年 | 1 |
| 5 | 应急演练服务 | 国产 | 服务期内协同开展应急演练，从应急响应出发，制定符合实际需求的网络安全事件应急演练方案，协助完善网络安全事件应急预案 | 年 | 1 |
| 6 | 应急响应服务 | 国产 | 提供7*24小时应急响应服务，包括30分钟电话或者远程协助服务，严重网络安全事件时，技术人员1小时内抵达现场，24小时内提供应急响应报告 | 年 | 1 |
| 7 | 基线检查服务 | 国产 | 针对不同版本服务器系统、第三方应用软件、接入控制、恶意软件对抗等进行基础安全配置检查，补齐安全短板，提升系统运行安全系数 | 年 | 1 |
| 8 | 安全检查支持服务 | 国产 | 组织建立、检验和优化应急响应机制，制定长期的网络安全规划，确保符合网安检查要求 | 年 | 1 |
| 9 | 安全加固协助服务 | 国产 | 协助安全加固服务将用户组织内部的安全方针和策略体现到技术实现细节上 | 年 | 1 |
| 10 | 安全意识培训 | 国产 | 从安全意识、安全管理、安全技术等方面对人员开展安全培训工作 | 年 | 1 |
| 11 | 重保服务 | 国产 | 在重大活动期间（如国家重大节日）或重大网络安全事件期间，安排人员现场提供重保值守服务 | 年 | 1 |
| 12 | 等保服务 | 国产 | 系统等级保护测评证书服务（二级） | 项 | 1 |
| 13 | EASM攻击面管理平台 | 国产 | 发现学校在互联网上的资产、系统和可能被恶意威胁者利用的暴露面而部署的产品和专业服务。其有助于识别学校未知资产，全面监管对外暴露的服务资产信息、邮件情况、重要/敏感信息泄露以及由这些暴露面中的隐患构成的潜在攻击面。帮助学校早一步发现风险隐患，进一步深挖问题以及解决问题 | 年 | 1 |
| 14 | 节能控制智慧融合控制台 | 国产 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制操作系统； 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能。可对每路输出的用电做分析；整机输出功率≥3.5KW，防雷防浪涌； 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理； 4、设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1个SFP插槽、1路独立RJ45（用于485通讯）、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制； 5、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态； 7、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等； 8、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可显示工作状态，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示； 9、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥9个、千兆RJ45网络接口≥8个、SFP插槽≥1个、USB3.0接口≥1个、RJ45类型的485接口≥1个、RJ45管理口≥1个、1个≥1.5寸的OLED显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19英寸1U机架式安装，大小尺寸≤440MM*270MM*45MM。 | 台 | 1 |
| 15 | 网络安全设备管理终端 | 国产 | 1、外壳防护等级：IP66； 2、屏幕：（1）多点电容式触摸显示屏；（2）屏幕尺寸:7.0英寸；（3）分辨率:1024x600；（4）屏幕亮度≥420cd/m； 3、操作系统：Linux； 4、摄像头：可见光摄像头x1，分辨率1920x1080；红外摄像头x1，分辨率1920x1080，补光灯x2； 5、暗光识别：在暗光（环境光照0.001lu）x条件下，设备满载条件（注册人数：100000）下应能进行人脸识别； 6、设备存储容量：（1）1:N模式下，人脸特征库存储容量≥100000人；（2）IC卡存储容量应≥100000张；（3）离线记录存储容量应≥100000条；（4）黑名单人脸存储容量≥10000个；（4）黑名单卡号存储容量应≥10000个； 7、接口及硬件配置：（1）USB TypeCx1；（2）LAN百兆网口(RJ45)x1；（3）RS485x1；（4）喇叭扬声器x1；（5）麦克风x1；（6）韦根输入/输出x1；（7）I/0输入x2；（8）1/0输出x1；（9）继电器x1；（10）防拆按钮x1；（11）内置NFCx1;（12）WIFI无线连接；（13）蓝牙无线连接；（14）电源口x1； 8、防假体攻击成功率：防假体攻击人脸数据库由彩色照片，黑白纸质照片，电子屏照片，3D头模照片，打印裁剪照片和高清照片组成；防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99. 9%； 9、提示功能：（1）应具有本地视频预览能;（2）应能示时间、个人信息、照片、文字等识别及通行提示;（3）应能在屏幕显示门铃按钮;（4）应具有语音提示功能。 10、高温试验+70℃±2℃、16h； 11、低温试验：-30℃±3℃、16h； 12、特征值入库与下发功能：管理平台支持人脸特征值入库，并下发人脸特征值到设备本地，而不存储原始人脸图像； 13、个人信息脱敏展示：应能通过“是否展示人脸图片”“是否显示人员姓名”等选项进行设置，实现终端设备的个人信息脱敏展示； 14、过期记录自动删除功能：应能为识别记录、考勤记录等设置过期期限，记录到期后，系统应能自动批量删除相关记录；应能配置通行及简历库的最小存储周期。 | 台 | 1 |
| 16 | 攻击预警设备 | 国产 | 系统使用旁路部署方式，不影响被检测网络和服务器的正常运行，使用多种检测技术确保APT攻击检测的全面性和准确性，集成最成熟全面的WEBshell后门访问特征库，深度分析各种返回异常数据行为 | 台 | 1 |
| 17 | 云主机 | 中国电信 | 操作系统：Windows 2012 DataCenter R2 64位 中文版 CPU（核）：2 内存（G）:4 系统盘（G）:100 带宽:2 | 年 | 3 |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

# 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

# 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

# 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日